國立臺灣大學排氣櫃(Chemical Hood)等設施單元定期自動檢查表                   環安衛中心103.09
	系所單位：
	實驗室名稱（號碼）：                 
	實驗室負責人：
	

	檢查項目

　檢查日期


	排氣櫃外觀有無破損、腐蝕、凹凸影響其功能情形
	室內、外導管有無破損情形
	空氣清淨裝置
	排氣機有無損傷、腐蝕、凹凸或鬆動情形
	連接電動機與排氣機之皮帶有無鬆弛狀況
	吸氣
能力
	故障原因與排除
	檢查人員
簽名

	
	有
	無
	有
	無
	有
	無
	更換日期
	有
	無
	是
	否
	吸氣(m/s)
	狀況
原因
	排除
方法
	

	年　月　日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年　月　日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年　月　日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年　月　日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年　月　日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	年　月　日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	備註：
	1.依據「職業安全衛生管理辦法」第40條規定，局部排氣裝置等應每年依規定定期實施檢查一次。
2.請每年確實進行自動檢查至少一次，並將此檢查表懸掛於排氣櫃(Chemical Hood)旁備查。
3.從事實驗或測試吸氣能力（風速）時，排氣櫃拉門高度應低於操作人員呼吸帶的高度。吸氣能力建議應達0.5m/s以上。


