國立台灣大學實驗室廢液分類標準
	
	標籤
	廢棄物代碼
	種類
	成         份

	有機廢液類
	C
	Ｄ-1799
	油脂類
	例如燈油、輕油、松節油、油漆、重油、雜酚油、錠子油、絕緣油(脂)(不含多氯聯苯)、潤滑油、切削油、冷卻油及動植物油(脂)等。

	
	A
	Ｃ-0149
	含鹵素類有機溶劑類
	溶劑含有脂肪族鹵素類化合物，如氯仿、氯代甲烷、二氯甲浣、四氯化碳、甲基碘；或含芳香族鹵素類化合物，如氯苯、苯甲氯等。

	
	B
	Ｃ-0169
	不含鹵素類有機溶劑類
	溶劑不含脂肪族鹵素類化合物或芳香族鹵素類化合物。

	無機廢液類
	H
	Ｃ-0119
	含重金屬廢液
	廢液含有任一類之重金屬（如鐵、鈷、銅、錳、鎘、鉛、鎵、鈦、鍺、錫、鋁、鎂、鎳、鋅、銀等）。

	
	D
	Ｃ-0402
	含氰廢液
	該廢液含有游離氰廢液（需保存在PH 10.5以上）者或含有氰化合物或氰錯化合物。

	
	E
	Ｃ-0101
	含汞廢液
	該廢液含有汞。

	
	F
	Ｃ-0202
	酸性廢液
	該廢液含有酸、氟酸或氟化合物者。

	
	G
	Ｃ-0201
	鹼性廢液
	該廢液含有鹼。

	
	H
	Ｃ-0105
	含六價鉻廢液
	含有六價鉻化合物。


說明：1.如對分類有疑問，例如：分類標準以外之廢液或廢液中含有二種以上，而不知其分類歸屬者，請與校總區環安衛中心楊先生連絡，33662005，謝謝！。

2.需使用環安衛中心要求規格之五加崙桶盛裝。

3.標籤請洽醫學院三樓環安衛中心-劉小姐，23123456＃88070。
