年  臺灣大學 醫學院 實驗室每月安全衛生自動檢查表                   97.12.25第五次主管會報通過           
系所單位（房間號碼）：                     實驗室負責老師：                             110.07.08環安衛小組會議通過，110.08.19第1次主管會報通過   
	項目
	檢　查　內　容
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	電氣安全
	電源開關、插座應有安全保護蓋板,且無發熱或變色
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	插頭應完全插入插座中無鬆脫、電線無綑綁捲曲,以免影響導電及散熱
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	電線無橫置走道、地板上或壓在重物下方且應遠離熱源、化學藥品及潮濕處
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	電器設備散熱口或易產生高熱之設備(如烘箱、冰箱、UPS等)周遭無堆積易燃物或阻礙散熱
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	禁止使用延長線、配電盤門前無雜物堆積、門未受阻礙
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	消防、

用水安全
	滅火器及消防栓未受阻礙、標示明顯易見
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	出入口、走道、樓梯通道沒有阻礙、無雜物堆積
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	安全門燈及逃生指示燈正常運作
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	相關管路無鏽蝕、漏水情況
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	化學品
	列管毒化物及關注化學物質有否每月定期申報運作,其現存量有否與系統一致
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化學品清單與中文安全資料表是否完整並放置明顯處
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	易燃性化學藥品或溶劑(如酒精)存量不可太多
(依空間大小比例計算儲存量，每32平方公尺面積之空間不得超過10公升)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	烘箱
	除使用者使用前後檢查外,需有專責人員每日例檢
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	滅菌鍋
	除使用者使用前後檢查外,需有專責人員每日例檢
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	氣體鋼瓶
	鋼瓶柱塞、高壓軟管、流量計及調節器進行測漏試驗且有每日例檢
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	高壓氣體容器、第一種壓力容器
	本體有無損傷或變形、蓋板螺栓有無損耗
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	管、凸緣、閥及旋塞等有無損傷、洩漏，平台支架有無嚴重腐蝕
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	壓力表、溫度計及其他安全裝置有無損傷且其功能正常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	空氣壓縮機
(機械部分)
	內外面有否顯著損傷、裂痕變形及腐蝕(含壓縮空氣儲存槽及管件)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	安全閥、壓力表及其他安全裝置(含護罩、護蓋)之性能有無異常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	皮帶有無鬆動?自動控制裝置及電器開關動作、接線有無異常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	檢查人簽名
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	實驗室負責老師簽名
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	安全官複檢簽名
	
	

	單位主管簽名
	
	


備註：1.每月檢查一次，檢查方法為：目視、動作。安全官每半年至少複檢1/5實驗場所。紀錄由單位保存3年，院環安衛中心將不定期稽查。

2.位於附設醫院之單位，如附設醫院另有規定，仍必須依其規定辦理;檢查結果：正常『o』、異常『x』、無此項目『N』。
